## Sheet1
Date (MM/DD/YYYY)	Time (HH:mm:ss)	Time (Fract. Sec)	Site Name	Chlorophyll RFU	Chlorophyll ug/L	Cond µS/cm	Depth m	fDOM QSU	fDOM RFU	nLF Cond µS/cm	ODO % sat	ODO % CB	ODO mg/L	Pressure psi a	Sal psu	SpCond µS/cm	TAL PE RFU	TAL PE ug/L	TDS mg/L	Turbidity FNU	TSS mg/L	pH	pH mV	Temp °C	Vertical Position m	GPS Latitude °	GPS Longitude °	Altitude m	Battery V	Cable Pwr V	Barometer mmHg
10/7/22	12:12:17	0	<None>	0.31	1.34	50832.6	-0.456	23.17	7.73	47863.8	92.5	92.5	6.09	-0.661	31.31	48153	0.9	2.49	31299	0.74	0	7.69	-65.2	27.915	-0.003	25.91092	-80.13622	-0.7	5.82	12.1	1451.7
10/7/22	12:12:32	0	<None>	0.35	1.47	53199.3	0.333	17.41	5.81	49955.1	79.1	79.1	5.15	0.483	32.86	50271.7	0.73	2.01	32677	0.25	0	7.74	-68.2	28.049	0.332	25.91093	-80.13621	1.5	5.82	12.1	1451.8
10/7/22	12:12:47	0	<None>	0.24	1.02	55054.2	1.146	12.37	4.13	51691.2	84.5	84.5	5.47	1.665	34.14	52019.4	0.61	1.67	33813	0.43	0	7.85	-74.9	28.054	1.144	25.91093	-80.13622	1.5	5.82	12.1	1451.9
10/7/22	12:13:02	0	<None>	0.29	1.25	55456.2	1.979	7.14	2.39	52333.7	95.2	95.2	6.17	2.877	34.61	52637.5	0.64	1.76	34214	1.27	0	7.88	-76.8	27.804	1.985	25.91093	-80.13622	0.6	5.82	12.1	1451.9
10/7/22	12:13:17	0	<None>	0.29	1.24	55253.4	2.3	6.04	2.02	52384.7	101.1	101.1	6.57	3.343	34.63	52662.9	0.67	1.84	34231	2.24	0	7.92	-79.1	27.575	2.644	25.91092	-80.13622	-0.2	5.82	12.1	1451.7
10/7/22	12:13:32	0	<None>	1.47	6.13	55473	3.061	6.5	2.17	52444.5	103	103	6.68	4.451	34.69	52738.8	3.92	10.73	34280	212.86	0	7.93	-79.4	27.717	3.071	25.91093	-80.13622	1.4	5.82	12.1	1451.7
10/7/22	12:13:47	0	<None>	2.64	10.96	55628	3.144	6.47	2.17	52546.4	103.7	103.7	6.71	4.571	34.76	52846	10.2	27.92	34350	220.4	0	7.92	-79.2	27.756	3.225	25.91095	-80.13622	2.2	5.83	12.1	1451.7
10/7/22	12:14:02	0	<None>	2.32	9.62	55616.7	3.18	5.92	1.98	52549	103.8	103.8	6.72	4.623	34.76	52847.2	5.65	15.47	34351	108.53	0	7.93	-79.2	27.744	3.241	25.91094	-80.13622	1.7	5.82	12.1	1451.8
10/7/22	12:14:17	0	<None>	1.64	6.81	55616.4	3.233	5.78	1.93	52506.6	103.9	103.9	6.73	4.701	34.74	52809	5.18	14.19	34326	116.87	0	7.92	-79.2	27.783	3.236	25.91095	-80.13623	1.5	5.82	12.1	1451.7
10/7/22	12:14:32	0	<None>	1.22	5.07	55665.4	3.239	5.6	1.87	52529.2	103.5	103.5	6.7	4.71	34.75	52834.3	5.05	13.83	34342	103.28	0	7.92	-79.2	27.805	3.253	25.91094	-80.13624	0.4	5.82	12.1	1451.7
10/7/22	12:14:47	0	<None>	1.43	5.94	55688.4	3.245	5.6	1.87	52557	103.1	103.1	6.67	4.718	34.77	52861.6	4.84	13.25	34360	75.42	0	7.93	-79.3	27.8	3.246	25.91095	-80.13622	-1.5	5.82	12.1	1451.6
10/7/22	12:15:02	0	<None>	0.97	4.03	55688.9	3.251	5.74	1.92	52556.2	103.2	103.2	6.68	4.727	34.77	52860.9	3.69	10.11	34360	84.74	0	7.93	-79.3	27.801	3.259	25.91096	-80.13621	-2.8	5.83	12.1	1451.6
10/7/22	12:15:17	0	<None>	3.58	14.84	55646.4	3.222	5.86	1.96	52550.8	103.4	103.4	6.69	4.685	34.77	52851.8	9.71	26.58	34354	144.43	0	7.93	-79.4	27.768	3.168	25.91095	-80.1362	-2	5.82	12.1	1451.6
10/7/22	12:15:32	0	<None>	0.47	1.97	55416	2.494	6.05	2.02	52479.2	103.3	103.3	6.71	3.626	34.71	52764.2	1.05	2.89	34297	26.78	0	7.93	-79.6	27.63	2.512	25.91095	-80.1362	-1.4	5.82	12.1	1451.6
10/7/22	12:15:47	0	<None>	0.32	1.35	55375.4	1.57	6.09	2.04	52408	102.5	102.5	6.65	2.283	34.66	52696.1	0.84	2.3	34252	3.48	0	7.93	-79.5	27.662	1.572	25.91095	-80.1362	-3	5.82	12.1	1451.7
10/7/22	12:16:02	0	<None>	0.27	1.15	55453.2	0.769	7.37	2.46	52164.7	92.8	92.8	6	1.118	34.49	52485.3	0.62	1.71	34115	0.87	0	7.9	-77.8	27.961	0.781	25.91096	-80.1362	0.4	5.82	12.1	1451.8
						2.4300886772	-1.3429293459	slope	intercept
						0.8037894567	2.1951218215	Δslope	Δintercept
						0.5038666102	2.5672235883	R^2 (RSQ)	SE(y)
						9.1402828059	9	F	DoF
						60.240285613	59.3157325688	ss reg	ss resid

						55.2185913881	-56.9054384101	slope	intercept
						19.1761899598	52.3695262289	Δslope	Δintercept
						0.4795204666	61.2468436714	R^2 (RSQ)	SE(y)
						8.2917462122	9	F	DoF
						31103.7982262055	33760.5827374309	ss reg	ss resid

						0.5402873665	5.0056347129	slope	intercept
						0.0412839417	0.1127450487	Δslope	Δintercept
						0.9500755445	0.1318568043	R^2 (RSQ)	SE(y)
						171.2723718189	9	F	DoF
						2.977778594	0.1564759515	ss reg	ss resid

						-0.0947421754	28.0501179357	slope	intercept
						0.0325321144	0.0888441043	Δslope	Δintercept
						0.4851639725	0.1039043382	R^2 (RSQ)	SE(y)
						8.4812940811	9	F	DoF
						0.0915649965	0.0971650035	ss reg	ss resid