## Sheet1
Date (MM/DD/YYYY)	Time (HH:mm:ss)	Time (Fract. Sec)	Site Name	Chlorophyll RFU	Chlorophyll ug/L	Cond µS/cm	Depth m	fDOM QSU	fDOM RFU	nLF Cond µS/cm	ODO % sat	ODO % CB	ODO mg/L	Pressure psi a	Sal psu	SpCond µS/cm	TAL PE RFU	TAL PE ug/L	TDS mg/L	Turbidity FNU	TSS mg/L	pH	pH mV	Temp °C	Vertical Position m	GPS Latitude °	GPS Longitude °	Altitude m	Battery V	Cable Pwr V	Barometer mmHg
10/7/22	12:20:33	0	<None>	0.67	2.79	1478.2	-0.389	-0.72	-0.23	1402.7	102.9	102.9	8.06	-0.552	0.7	1410	2.08	5.7	916	32.6	0	7.82	-73	27.503	-0.387	25.91047	-80.13557	0	5.82	12.1	1451.1
10/7/22	12:20:48	0	<None>	0.29	1.24	53839.3	0.468	12.46	4.16	50571.5	86.1	86.1	5.6	0.679	33.31	50890.3	0.61	1.68	33079	0.36	0	7.82	-73	28.034	0.46	25.91045	-80.13558	0.1	5.83	12.1	1451.1
10/7/22	12:21:03	0	<None>	0.25	1.06	55333.5	0.743	9.38	3.13	51986.6	93.4	93.4	6.04	1.079	34.36	52313.1	0.64	1.76	34004	0.31	0	7.87	-75.8	28.022	1.049	25.91043	-80.1356	0.8	5.83	12.1	1451
10/7/22	12:21:18	0	<None>	0.25	1.07	55449.1	1.776	6.79	2.27	52329.3	96	96	6.22	2.582	34.6	52632.8	0.55	1.52	34211	0.22	0	7.92	-78.7	27.802	1.778	25.91041	-80.13562	1.8	5.82	12.1	1450.8
10/7/22	12:21:33	0	<None>	0.21	0.91	55373.1	2.512	5.81	1.94	52415.4	99.1	99.1	6.43	3.652	34.66	52702.5	0.49	1.35	34257	0.04	0	7.94	-80	27.653	2.518	25.91039	-80.13564	2.5	5.82	12.1	1450.7
10/7/22	12:21:48	0	<None>	0.22	0.97	55303.4	2.536	5.66	1.9	52428.1	99.6	99.6	6.47	3.687	34.67	52707	0.47	1.31	34260	-0.03	0	7.94	-80.2	27.579	2.56	25.91038	-80.13567	3	5.83	12.1	1450.7
10/7/22	12:22:03	0	<None>	0.27	1.13	55192.6	3.335	5.57	1.86	52419.6	100.2	100.2	6.52	4.849	34.65	52688.3	0.51	1.4	34247	0.04	0	7.95	-80.4	27.489	3.332	25.91036	-80.1357	3.2	5.83	12.1	1450.5
10/7/22	12:22:18	0	<None>	0.24	1.03	55149.2	3.376	5.53	1.85	52404.4	100.8	100.8	6.57	4.909	34.64	52670.3	0.58	1.6	34236	0.11	0	7.95	-80.6	27.465	3.431	25.91034	-80.13572	2.9	5.83	12.1	1450.5
10/7/22	12:22:33	0	<None>	0.67	2.79	55733.7	4.311	5.22	1.75	52657.9	95	95	6.15	6.269	34.85	52956.9	1.39	3.81	34422	13.14	0	7.93	-79.7	27.75	4.326	25.91032	-80.13573	2.9	5.83	12.1	1450.2
10/7/22	12:22:48	0	<None>	0.92	3.82	56101.5	4.319	5.04	1.69	52818.8	92.2	92.2	5.95	6.281	34.98	53138.7	1.95	5.35	34540	27.69	0	7.91	-78.4	27.919	4.345	25.91031	-80.13575	3.1	5.82	12.1	1450.3
10/7/22	12:23:03	0	<None>	1.99	8.24	56138.2	4.372	6.63	2.22	52817	84.1	84.1	5.42	6.357	34.98	53140.7	3.93	10.77	34541	234.27	0	7.91	-78.3	27.953	4.441	25.91029	-80.13576	3.2	5.82	12.1	1450.1
10/7/22	12:23:18	0	<None>	1.16	4.84	54998.3	4.464	7.27	2.43	51744.2	63.6	63.6	4.12	6.487	34.18	52061.4	4.53	12.4	33840	865.18	0	7.82	-73.2	27.954	4.563	25.91029	-80.13576	3.2	5.82	12.1	1449.9
10/7/22	12:23:33	0	<None>	2.52	10.43	54129.2	4.542	6.68	2.23	50910.8	27.2	27.2	1.77	6.598	33.56	51224.5	8.36	22.89	33296	793.82	0	7.57	-58	27.969	4.591	25.91028	-80.13577	3.1	5.82	12.1	1449.9
10/7/22	12:23:48	0	<None>	1.23	5.11	53754.5	4.583	6.12	2.05	50581.7	15.8	15.8	1.03	6.656	33.31	50890.9	7.45	20.4	33079	22756.45	0	7.54	-55.8	27.946	4.586	25.91027	-80.13577	3	5.83	12.1	1449.9
10/7/22	12:24:03	0	<None>	1.08	4.52	53709.7	4.589	5.75	1.93	50531	12.3	12.3	0.8	6.665	33.28	50840.9	6.22	17.03	33047	11728.85	0	7.49	-53.3	27.954	4.619	25.91026	-80.13579	3.4	5.82	12.1	1449.7
10/7/22	12:24:18	0	<None>	5.95	24.61	51187.6	4.613	6.52	2.18	48151.5	14.6	14.6	0.96	6.692	31.52	48447.5	24.87	68.08	31491	298.16	0	7.47	-52	27.961	4.654	25.91023	-80.13581	2.7	5.82	12.1	1449.7
10/7/22	12:24:33	0	<None>	5.17	21.39	48949.2	4.647	7.33	2.45	46032.8	9.3	9.3	0.62	6.733	29.97	46317.1	28.88	79.05	30106	278.76	0	7.45	-50.5	27.975	4.675	25.9102	-80.1358	2.2	5.82	12.1	1449.6
10/7/22	12:24:48	0	<None>	7.15	29.58	48254.3	4.671	7.22	2.41	45386.7	7.3	7.3	0.48	6.765	29.5	45666.3	26.5	72.53	29683	271.66	0	7.43	-49.4	27.967	4.695	25.91017	-80.1358	2.1	5.82	12.1	1449.5
10/7/22	12:25:03	0	<None>	2.3	9.54	48235.9	4.682	7.61	2.55	45368	6.7	6.7	0.45	6.781	29.49	45647.6	13.83	37.87	29671	274.93	0	7.42	-49	27.969	4.697	25.91015	-80.13581	1.6	5.83	12.1	1449.3
10/7/22	12:25:18	0	<None>	2.32	9.62	48702.7	4.697	8.28	2.77	45793.9	6.4	6.4	0.43	6.804	29.8	46077.5	26.36	72.14	29950	277.1	0	7.42	-49	27.983	4.724	25.91014	-80.13583	0.6	5.82	12.1	1449.3
10/7/22	12:25:33	0	<None>	6.15	25.45	50042.3	4.705	7.09	2.37	47055.8	63.6	63.6	4.2	6.82	30.72	47347	24.81	67.91	30776	1701.56	0	7.76	-69.5	27.98	4.74	25.91013	-80.13585	-0.2	5.82	12.1	1449.3
10/7/22	12:25:48	0	<None>	3.32	13.77	51925.5	4.723	7.63	2.55	48831.8	57	57	3.74	6.853	32.02	49133.5	15.97	43.72	31937	5447.43	0	7.58	-58.7	27.976	4.815	25.91012	-80.13586	-0.3	5.83	12.1	1449.1
10/7/22	12:26:03	0	<None>	3.42	14.18	55896.7	4.716	7.31	2.44	52568.1	54.6	54.6	3.52	6.857	34.79	52892.6	15.16	41.51	34380	11182.06	0	7.66	-63	27.973	4.748	25.9101	-80.13585	-0.3	5.82	12.1	1449.1
10/7/22	12:26:18	0	<None>	0.93	3.9	55822.1	4.233	7.13	2.38	52583.6	81.2	81.2	5.24	6.155	34.8	52899	2.69	7.38	34384	80.97	0	7.91	-78.3	27.893	4.129	25.91008	-80.13586	-0.6	5.82	12.1	1448.9
10/7/22	12:26:33	0	<None>	0.69	2.89	55474	3.447	6.43	2.15	52515.3	91.6	91.6	5.94	5.012	34.73	52802.5	2.36	6.47	34322	39.22	0	7.93	-79.5	27.649	3.432	25.91006	-80.13586	-0.2	5.82	12.1	1448.7
10/7/22	12:26:48	0	<None>	0.24	1.03	55079.1	2.392	5.75	1.92	52318.6	97.6	97.6	6.36	3.477	34.58	52586	0.92	2.52	34181	0.99	0	7.95	-80.6	27.482	2.441	25.91004	-80.13589	0.1	5.83	12.1	1448.7
10/7/22	12:27:03	0	<None>	0.23	0.99	55211	1.711	5.89	1.97	52278.8	99.1	99.1	6.44	2.487	34.56	52563.4	0.37	1.02	34166	0.07	0	7.95	-80.7	27.639	1.704	25.91003	-80.13589	-0.3	5.83	12.1	1448.5
10/7/22	12:27:18	0	<None>	0.34	1.42	54414.7	0.58	9.01	3.01	51324.6	91.4	91.4	5.94	0.843	33.86	51625.4	0.52	1.44	33556	0.14	0	7.91	-78.6	27.83	0.617	25.91002	-80.13588	-0.3	5.83	12.1	1448.4

						3.8299476066	-5.7218570727	slope	intercept
						1.2784068318	5.0775703685	Δslope	Δintercept
						0.3208287066	7.7352043808	R^2 (RSQ)	SE(y)
						8.9752695441	19	F	DoF
						537.020774375	1136.8343494346	ss reg	ss resid

						1054.2064953179	-1807.5261784613	slope	intercept
						891.4909589567	3540.8196862455	Δslope	Δintercept
						0.0685523489	5394.1081975853	R^2 (RSQ)	SE(y)
						1.3983551595	19	F	DoF
						40687105.6029007	552831661.69788	ss reg	ss resid

						-1.1769084708	8.2166822834	slope	intercept
						0.3351403872	1.3311090469	Δslope	Δintercept
						0.3935902973	2.0278203517	R^2 (RSQ)	SE(y)
						12.3319525001	19	F	DoF
						50.7096716103	78.1290521992	ss reg	ss resid

						0.0279817381	27.7666116455	slope	intercept
						0.0292436944	0.1161499707	Δslope	Δintercept
						0.0459719014	0.1769436358	R^2 (RSQ)	SE(y)
						0.9155559752	19	F	DoF
						0.028665188	0.5948719548	ss reg	ss resid